Замечания

в ФАП по посадочным площадкам

| № п/п | Номер по проекту | Предлагаемый текст | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. 20 | , …или водой конструкции… | А то получается буровая, приподнятая над водой не учитывается. |
| 2. | П. 22 | Дать определение «Зоны подхода» обозначить ее на схемах в Приложениях. |  |
| 3. | П.22 | «Как правило, зона подхода, непосредственно примыкает к посадочной площадке со стороны взлета/захода на посадку». «Для случаев выполнения взлета/захода на посадку со смещением от точки приземления, зона подхода к посадочной площадке должна располагаться в такой близости от места приземления, чтобы обеспечить последующее безопасное перемещение и выполнение взлета/приземления» «На аэродромах, для выполнения взлетов и посадок вертолетов с ВПП с курсами, отличающимися от основного курса и РД, оборудуются зоны подхода в разрешенных секторах взлета и посадки». | Мы понимаем, что данный пункт описывает стандартную ситуацию, когда зона подхода непосредственно примыкает к посадочной площадке, ситуацию, когда выполняется посадка со смещением к месту приземления и расположение зон подхода на аэродромах по отношению к ВПП и РД. Для понятного описания предлагаем разделить пункт на 3 части. |
| 4. | П. 24 а) | «Если в РЛЭ отсутствуют требования к размерам зоны подхода, то ее ширина должна составлять не менее 1,5 L, …» | Показать на схеме, где эти 1,5 L ширины. |
| 5. | П. 25 | Дать определения «Общий уклон зоны подхода», «Местный уклон зоны подхода» и обозначить их на схемах в Приложениях. |  |
| 6. | П. 25 | Термин «Поверхность зоны подхода», может быть имеется в виду «Поверхность земли зоны подхода?». В этом случае, дополнить словом «земли». | Т.к. далее предполагается возможность приземления при прерванном взлете. |
| 7. | П.27 | Дать схематичное изображение «Зоны безопасности» с размерами, как она располагается по отношению площадке, к зоне подхода, к поверхностям ограничения препятствий. В поперечном направлении «по» вместо «на» 45 м… В продольном направлении «по» вместо «на» 60 м… Дать определение «ломких» предметов. В термине «наличие подвижных объектов», что имеется в виду, люди? Если это так, то так и нужно написать. Что за «нагрузка» имеется в виду в тексте: «..и должна выдерживать без повреждений нагрузки, создаваемые вертолетом…» |  |
| 8. | п. 28 | «Минимально разрешенное расстояние между вертолетом с вращающимися винтами без внешнего управления (второго члена экипажа или специально подготовленного человека), использующим место стоянки, и любым объектом или воздушным судном на другой стоянке составляет не менее 0,5 D, где…» далее по тексту. «Минимально разрешенное расстояние между вертолетом с вращающимися винтами под внешним управлением (второго члена экипажа или специально подготовленного лица), использующим место стоянки, и любым объектом или воздушным судном на другой стоянке должно быть заранее согласованно между командиром вертолета осуществляющим руление и лицом, осуществляющим управление рулением. | Данное разделение очень важно. Нужна возможность подруливания к заправке топлива, к загрузочному оборудованию при АХР, грузу, которые также являются препятствиями, маневрировании на палубе кораблей, буровых и т.д. На практике это делают все, но фактически получается, нарушают. |
| 9. | п.32 | Три последних абзаца начиная с фразы: «В тех случая…» и т.д. удалить. | Данные случаи покрываются пунктом 28 начиная с фраз: «В тех случаях …» и т.д. |
| 10. | п.33 д. | Как правило, площадки на крышах зданий оборудуются одним выходом, поэтому лучше изложить: «Противопожарное и спасательное оборудование размещается на выходе (выходах) с посадочной площадки». | Данный пункт продублировать и для площадок над водой. |
| 11 | п.34 | …находящейся на/над водной поверхностью… | А то получается буровая, приподнятая над водой не учитывается. |
| 12. | п.34 | Слово «устанавливается» лучше заменить на: «оборудуется». | Как правило, сетка наклонно лежит и является продолжением площади площадки. |
| 13. | п.34. | Как правило, площадки на крышах зданий оборудуются одним выходом, поэтому лучше изложить: «Противопожарное и спасательное оборудование размещается на выходе (выходах) с посадочной площадки». | Дополнить как в случае с площадкой на крыше зданий |
| 14. | п.35 | «… не менее 50м..», заменить на: «не менее 1 D» | Зачем нужно например Робинсону 50 м.? |
| 14. | п.35 | «составлять 30 м. над препятствиями…» | В случае отказа нужна высота 30 над препятствиями. |
| 15. | п.40 | Приложить схему маркировки точки приземления с указанием размеров. Ширина линий 0,5 м., явно завышена. Как правило, линии рисуются 0,15 м |  |
| 16. | п.43. | …на/над водной поверхностью… |  |
| 17. | п.44 | …уполномоченный орган гражданской авиации.. | Добавить: «ГА» |
| 18. | п.45 | Уточнить, п.47 в данных правилах отсутствует |  |
| 19. | Приложение № 1,7 | Указать единицы измерения в Приложении1, рис. а), Приложении 7, рис. в) |  |
| 20. | Приложение № 8 | Рис. б) как трактовать «сектор препятствий» |  |

Ф.Мирзаяов

Директор

Ассоциации Вертолетной индустрии

Тел: +7(495) 958-94-94

E-mail: HIA@HELICOPTER.SU

04.12.09